## Tabelle1
Dreh- | DIP-Schalter/Codierung |  |  |  | S5 | Zeit | Basiszeit Sek. | Timerlaufzeit
Schalter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Berechnung | 0.21973
Stellung | A | B | C | D | 8-Byp. |  | Sekunden | Tage/Std./Min./Sek.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Basiszeit * 28 = Sek. * 256 | 56.25 | 0 Tag(e) 00:00:56
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Basiszeit * 29 = Sek. * 512 | 112.5 | 0 Tag(e) 00:01:52
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Basiszeit * 210 = Sek. * 1024 | 224.9999 | 0 Tag(e) 00:03:44
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Basiszeit * 211 = Sek. * 2048 | 449.9999 | 0 Tag(e) 00:07:29
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Basiszeit * 212 = Sek. * 4096 | 899.9997 | 0 Tag(e) 00:14:59
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Basiszeit * 213 = Sek. * 8192 | 1799.9995 | 0 Tag(e) 00:29:59
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Basiszeit * 214 = Sek. * 16384 | 3599.999 | 0 Tag(e) 00:59:59
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Basiszeit * 215 = Sek. * 32768 | 7199.998 | 0 Tag(e) 01:59:59
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Basiszeit * 216 = Sek. * 65536 | 14399.9959 | 0 Tag(e) 03:59:59
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Basiszeit * 217 = Sek. * 131072 | 28799.9918 | 0 Tag(e) 07:59:59
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Basiszeit * 218 = Sek. * 262144 | 57599.9836 | 0 Tag(e) 15:59:59
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Basiszeit * 219 = Sek. * 524288 | 115199.9672 | 1 Tag(e) 07:59:59
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Basiszeit * 220 = Sek. * 1048576 | 230399.9345 | 2 Tag(e) 15:59:59
13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Basiszeit * 221 = Sek. * 2097152 | 460799.8689 | 5 Tag(e) 07:59:59
14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Basiszeit * 222 = Sek. * 4194304 | 921599.7379 | 10 Tag(e) 15:59:59
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Basiszeit * 223 = Sek. * 8388608 | 1843199.4757 | 21 Tag(e) 07:59:59
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Basiszeit * 20 = Sek. * 1 | 0.21973 | 0 Tag(e) 00:00:00
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Basiszeit * 21 = Sek. * 2 | 0.43945 | 0 Tag(e) 00:00:00
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Basiszeit * 22 = Sek. * 4 | 0.87891 | 0 Tag(e) 00:00:00
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Basiszeit * 23 = Sek. * 8 | 1.7578 | 0 Tag(e) 00:00:01
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Basiszeit * 24 = Sek. * 16 | 3.5156 | 0 Tag(e) 00:00:03
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Basiszeit * 25 = Sek. * 32 | 7.0312 | 0 Tag(e) 00:00:07
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Basiszeit * 26 = Sek. * 64 | 14.0625 | 0 Tag(e) 00:00:14
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Basiszeit * 27 = Sek. * 128 | 28.125 | 0 Tag(e) 00:00:28
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Basiszeit * 28 = Sek. * 256 | 56.25 | 0 Tag(e) 00:00:56
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Basiszeit * 29 = Sek. * 512 | 112.5 | 0 Tag(e) 00:01:52
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Basiszeit * 210 = Sek. * 1024 | 224.9999 | 0 Tag(e) 00:03:44
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Basiszeit * 211 = Sek. * 2048 | 449.9999 | 0 Tag(e) 00:07:29
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Basiszeit * 212 = Sek. * 4096 | 899.9997 | 0 Tag(e) 00:14:59
13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Basiszeit * 213 = Sek. * 8192 | 1799.9995 | 0 Tag(e) 00:29:59
14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Basiszeit * 214 = Sek. * 16384 | 3599.999 | 0 Tag(e) 00:59:59
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Basiszeit * 215 = Sek. * 32768 | 7199.998 | 0 Tag(e) 01:59:59
Formel für Zelle I4: =GANZZAHL(H4/86400)&" Tag(e) "&TEXT(H4/86400;"hh:mm:ss")
Format für Spalte H = Zahl, 1 Dezimalstelle, mit 1000er-Trennzeichen
außer Format für Zelle H2 = Zahl, 7 Dezimalstellen ohne Trennzeichen
Format für alle anderen Spalten = Standard
***
Wenn es unter 31 Tage sind, geht es auch mit der Formel: =B7/(60*60*24)
und dem Format für Spalte H = tt:hh:mm:ss
bei über 31 Tagen Format für Spalte H = [h]:mm:ss